## 第四批A包
2023年第四批动物疫病检测试剂耗材需求表（A包）
序号 | 试剂耗材名称 | 参数要求 | 规格型号 | 数量
1 | 非洲猪瘟荧光定量PCR检测试剂盒（不含核酸提取试剂） | （1）适用于全血、淋巴结、内脏、肌肉组织、环境等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）试剂盒具有新兽药证书或兽药产品批准文号，提供证明材料， ★（6）非洲猪瘟国家参考/专业/区域实验室提供技术支持，提供证明材料。提供证明材料。 | 50T/盒 | 18盒
2 | 非洲猪瘟P72基因、CD2v基因和MGF基因三重实时荧光PCR检测试剂盒（不含核酸提取试剂） | （1）适用于全血、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒p72 基因、CD2v 基因和 MGF 基因的检测。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）试剂盒具有新兽药证书或兽药产品批准文号，提供证明材料， ★（6）非洲猪瘟国家参考/专业/区域实验室提供技术支持，提供证明材料。提供证明材料。 | 50T/盒 | 2盒
3 | 非洲猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | （1）适用于检测猪血清中非洲猪瘟病毒抗体。 （2）采用阻断ELISA方法。 （3）有效期不少于12个月。 （4）试剂盒通过农业农村部组织的非洲猪瘟试剂比对，产品列入中国动物疫病预防控制中心（农业农村部屠宰技术中心）《中国动物疫病预防控制中心关于公布非洲猪瘟病毒抗体检测试剂盒名单的通知》(疫控诊[2021]92号)文件，提供证明材料。 ★（5）试剂盒在2020-2023年农业农村部畜牧兽医局组织的省级兽医实验室检测能力比对中使用该试剂盒取得准确结果，提供省级兽医实验室出具的证明材料。 | 1*96T/盒 | 2盒
4 | 猪瘟病毒通用型实时荧光RT-PCR检测试剂盒（不含核酸提取试剂） | （1）适用于检测猪瘟病毒核酸。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）提供3家省级及以上兽医实验室使用效果良好证明材料。 | 50T/盒 | 2盒
5 | 禽流感病毒抗原快速检测卡 | （1）适用于检测新鲜粪便、泄殖腔拭子、气管拭子、组织匀浆等样品中A型流感病毒(H1-H16)抗原。 （2）运用夹心法免疫层析法检测技术。 （3）检测时间为5-10分钟。 ★（4）具有世界动物卫生组织或国家禽流感参考实验室检测验证报告，提供证明材料。 | 份 | 900份
6 | 禽流感病毒通用型荧光RT-PCR试剂盒（不含核酸提取试剂） | （1）适用于检测禽组织、分泌物、排泄物等样品中所有亚型的禽流感病毒。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）提供3家省级及以上兽医实验室使用效果良好证明材料。 | 50T/盒 | 5盒
7 | 禽流感病毒H5H7H9型三重荧光RT-PCR检测试剂盒(不含核酸提取试剂） | (1）适用于咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻肉、组织渗出液、鸡胚尿囊液等样品的禽流感病毒H5/H7/H9亚型病毒的特异性检测。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 ★（3）荧光探针分别标记FAM、ROX、CY5荧光基团。提供试剂盒说明书。 （4）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （5）有效期不少于12个月。 | 48T份/盒或50T/盒 | 2盒
备注:标★参数为优选技术参数，其他参数为基本技术参数。

## 第四批B包
2023年第四批动物疫病检测试剂耗材需求表(B包）
序号 | 试剂耗材名称 | 参数要求 | 规格型号 | 数量
1 | 布鲁氏菌竞争ELISA 抗体检测试剂盒 | （1）适用于用于检测动物布鲁氏菌血清抗体。 （2）采用竞争ELISA方法。 （3）试剂盒内的各种组份应满足承诺的检测份数。 （4）有效期：不少于12个月。 ★（5）试剂盒在2020-2023年农业农村部畜牧兽医局组织的省级兽医实验室检测能力比对中使用该试剂盒取得准确结果，提供省级兽医实验室出具的证明材料。 | 1*96T/盒 | 12盒
2 | 布鲁氏菌竞争ELISA 抗体检测试剂盒 | （1）与序号1为不同品牌试剂盒。 （2）适用于用于检测动物布鲁氏菌血清抗体。 （3）采用竞争ELISA方法。 （4）试剂盒内的各种组份应满足承诺的检测份数。 （5）有效期：不少于12个月。 ★（6）试剂盒在2020-2023年农业农村部畜牧兽医局组织的省级兽医实验室检测能力比对中使用该试剂盒取得准确结果，提供省级兽医实验室出具的证明材料。 | 1*96T/盒 | 3盒
3 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | （1）适用于动物布鲁氏菌病抗体虎红平板凝集试验检测。 （2）有效期不少于12个月。 （3）具有兽药产品批准文号。提供证明材料 ★（4）由国家动物布鲁氏菌病参考/专业实验室提供技术支持。提供证明材料。 | 10mL/瓶 | 8瓶
4 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验阳性血清 | （1）适用于动物布鲁氏菌病抗体虎红平板凝集试验检测阳性对照。 （2）为动物布鲁氏菌病抗体虎红平板凝集试验配套试剂，须与布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原为同一品牌。 （3）有效期不少于24个月。 ★（4）由国家动物布鲁氏菌病参考/专业实验室提供技术支持。提供证明材料。 | 1mL/瓶 | 4瓶
5 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验阴性血清 | （1）适用于动物布鲁氏菌病抗体虎红平板凝集试验检测阴性对照。 （2）为动物布鲁氏菌病抗体虎红平板凝集试验配套试剂，须与布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原为同一品牌。 （3）有效期不少于24个月。 ★（4）由国家动物布鲁氏菌病参考/专业实验室提供技术支持，提供证明材料。 | 1mL/瓶 | 4瓶
6 | 牛型结核菌素（皮试用） | （1）用于可引起牛结核病的结核分枝杆菌的体内诊断。 （2）来源于牛结核分枝杆菌AN5菌株培养物的纯化的牛结核菌素蛋白衍生物：IU 3000。 （3）牛结核菌素和禽结核菌素达到双匹配，从而产生可重复的结果。确保牛PPD的实际效力高于禽PPD，且它们的差值不超过IU/ 500剂量。 | 5ml/瓶 | 5瓶
7 | 禽型结核菌素（皮试用） | （1）用于可引起牛结核病的结核分枝杆菌的体内诊断。 （2）来源于禽结核分枝杆菌禽亚种 D4ER菌株的纯化的禽结核菌素蛋白衍生物：IU 2500。 （3）牛结核菌素和禽结核菌素达到双匹配，从而产生可重复的结果。确保牛PPD的实际效力高于禽PPD，且它们的差值不超过IU/ 500剂量。 | 5ml/瓶 | 5瓶
8 | 口蹄疫病毒通用型实时荧光RT-PCR检测试剂盒（不含核酸提取试剂） | （1）适用于检测偶蹄动物组织、全血、水疱皮、水疱液及OP液等样品中所有血清型的口蹄疫病毒。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）第一步（反转录）设定时间在15min以内，提供试剂盒说明书。 | 50T份/盒 | 16盒
9 | 口蹄疫病毒（O/A/Asia I）定型荧光定量RT-PCR抗原检测试剂盒（含核酸提取试剂） | （1）适用于检测偶蹄动物组织、水疱皮等样品中A 型、O 型、亚1型口蹄疫病毒，可同时实现口蹄疫病毒A、O和亚1型三重检测。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）由口蹄疫国家参考实验室提供技术支持或应用证明，提供证明材料。 | 30T/盒 | 2盒
10 | 小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒 | （1）适用于检测山羊和绵羊血清样品中的小反刍兽疫病毒抗体。 （2）为可拆酶标板。 （3）有效期不少于12个月。 ★（4）提供3家省级及以上兽医实验室使用效果良好证明材料。 | 1*96T/盒 | 2盒
11 | 牛结节性皮肤病病毒PCR检测试剂盒（不含核酸提取试剂） | （1）适用于牛的皮肤结节或结痂周围组织病料，唾液、口腔或鼻腔拭子、牛奶、精液，或者抗凝全血(EDTA抗凝)中的牛结节性皮肤病病毒核酸的检测。 （2）试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂，所带质控品参与从提取到扩增的全过程。 （3）反应体系不少于20µL，适用于我中心实验室ABI、罗氏系列荧光定量PCR仪。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）试剂盒在2020-2023年农业农村部畜牧兽医局组织的省级兽医实验室检测能力比对中使用该试剂盒取得准确结果，提供省级兽医实验室出具的证明材料。 | 50T/盒 | 1盒
12 | 口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体ELISA检测试剂盒 | （1）适用于口蹄疫疫苗免疫与自然感染的鉴别诊断。 （2）为可拆酶标板。 （3）有效期不少于12个月。 ★（4）结果判定中只有阴性或阳性，没有可疑。提供试剂盒说明书。 | 2*96T/盒 | 8盒
13 | 口蹄疫O型抗体固相竞争ELISA检测试剂盒 | （1）适用于检测猪、牛、羊等偶蹄动物口蹄疫病毒 O型灭活疫苗或合成肽疫苗免疫抗体。 （2）采用固相竞争ELISA。 （3）为可拆酶标板。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）结果判定中只有阴性或阳性，没有可疑。提供试剂盒说明书。 | 2*96T/盒 | 3盒
14 | 口蹄疫A型抗体固相竞争ELISA检测试剂盒 | （1）适用于检测猪、牛、羊等偶蹄动物口蹄疫病毒 A 型灭活疫苗或合成肽疫苗免疫抗体。提供试剂盒说明书 （2）采用固相竞争ELISA。 （3）为可拆酶标板。 （4）有效期不少于12个月。 ★（5）结果判定中只有阴性或阳性，没有可疑。提供试剂盒说明书。 | 2*96T/盒 | 3盒
备注:标★参数为优选技术参数，其他参数为基本技术参数。

## 第四批C包
2023年第四批动物疫病检测试剂耗材需求表（C包）
序号 | 试剂耗材名称 | 参数要求 | 规格型号 | 数量
1 | 酒精75% | （1）规格：500ml/瓶。 （2）适用于物体表面、皮肤消毒。 （3）乙醇浓度为75%±5%。 | 瓶 | 10瓶
2 | 0.1mL透明薄壁PCR8联管配荧光定量联盖(矮管) | （1）开关轻松自如,减少手指磨损，确保精确的热传递和防泄漏密封性能。 （2）容积：0.1ml。 （3）有利于更快速和更有效的PCR反应。 ★（4）适合于罗氏LC-480荧光定量PCR仪。（由生产厂家提供适用性证明）。 （5）经认证无DNase和RNase，无热原。 | 120排/盒 | 5盒
3 | 滤芯吸嘴10ul | （1）适配于Eppendorf等品牌中心实验室移液器。注：经中心实验室以往使用验证，kirgen品牌适配于中心实验室，如报其他品牌请提供样品进行测试，否则视为不适配。 （2）滤芯为疏水聚乙烯材质，不含粘合剂，不会污染样品不含PCR抑制剂。 （3）不会抑制PCR反应、有效防止交叉污染，最大限度保护使用人员。 （4）有效防止样品进入移液器、造成移液器污染。 （5）灭菌处理，无DNA酶、RNA酶和热原。 （6）内管壁光滑，移液器和吸嘴间密封性好，移液不残留。 （7）包装：96支 /盒，10盒/组。 | 组 | 10组
4 | 滤芯吸嘴200ul | （1）适配于Eppendorf等品牌中心实验室移液器。注：经中心实验室以往使用验证，kirgen品牌适配于中心实验室，如报其他品牌请提供样品进行测试，否则视为不适配。 （2）滤芯为疏水聚乙烯材质，不含粘合剂，不会污染样品不含PCR抑制剂。 （3）不会抑制PCR反应、有效防止交叉污染，最大限度保护使用人员。 （4）有效防止样品进入移液器、造成移液器污染。 （5）灭菌处理，无DNA酶、RNA酶和热原。 （6）内管壁光滑，移液器和吸嘴间密封性好，移液不残留。 （7）包装：96支 /盒，10盒/组。 | 组 | 20组
5 | 滤芯吸嘴1000ul | （1）适配于Eppendorf等品牌中心实验室移液器。注：经中心实验室以往使用验证，kirgen品牌适配于中心实验室，如报其他品牌请提供样品进行测试，否则视为不适配。 （2）滤芯为疏水聚乙烯材质，不含粘合剂，不会污染样品不含PCR抑制剂。 （3）不会抑制PCR反应、有效防止交叉污染，最大限度保护使用人员。 （4）有效防止样品进入移液器、造成移液器污染。 （5）灭菌处理，无DNA酶、RNA酶和热原。 （6）内管壁光滑，移液器和吸嘴间密封性好，移液不残留。 （7）包装：96支 /盒，10盒/组。 | 组 | 5组
6 | PBS缓冲液 | （1）主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾。pH为7.2-7.4，与人体血液等渗。 （2）产品为1×工作液，经过除菌处理，可直接使用。 （3）包装：500ml/瓶。 | 瓶 | 5瓶
7 | 样本保存液 | （1）适用于动物疫病核酸检测和免疫检测类样本的保存。 （2）保存液广谱抗菌。能有效抑制细菌、真菌的生长，又不影响检测用酶和抗体的活性，不影响后续检测反应。 （3）每管容量为5ml，内含保存液2ml。30管 /盒。 | 盒 | 200
8 | 一次性丁晴手套 | （1）有效保护使用者，避免感染 （2）包装：100只/盒，尺码有S\M\L等可选。 （3）材质：丁腈 （4）颜色：蓝色 | 盒 | 10
9 | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒 | （1）适用于从新鲜或冷冻的血浆、血清、尿液、分泌液、病毒浓缩液、细胞培养液上清、或无细胞体液中提取病毒RNA和DNA。 （2）提取过程采用超顺磁性微球，无需离心操作，也可轻松实现高通量自动化。 （3）使用预制的缓冲液，可直接进行提取，不含苯酚、氯仿等有机溶剂。 （4）提取的产物不含蛋白、核酸酶和其他杂质可用于酶切、PCR扩增、检测等后续实验； （5）保存条件：可室温保存、有效期不少于2年。 （6）检测样本体积200ul， ★（7）适用于康为世纪CWE3200核酸提取仪器，提供适用性证明。 （8）速度快：结合自动化平台，单批次可以在9分钟完成提取流程。 （9）提取得到的病毒DNA/RNA产物可直接用于PCR检测、酶切及其他核酸检测试验。 | 6*8T/盒 | 20盒
10 | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒 | (1)适用用于病毒总核酸提取，同时适用于病毒的DNA和RNA的提取。 （2）核酸分离方法为磁珠法。 （3）产品包装为96次/盒，其中包含所有提取相关的试剂和耗材。 （4）处理样本类别为血清、血浆、淋巴液、无细胞体液、细胞培养上清液、尿液或各种病毒保存液、载体。 （5）样本起始量为50-200ul。 （6）提取过程中无需氯仿等有机试剂，安全无毒。 ★（7）产品适用于Kingfisher Flex机型的核酸提取仪器（由生产厂家提供适用性证明），试剂提前预装入96孔板中，整个提取过程不超过4个96孔板。如果使用方更换核酸提取仪器，试剂提供方需要根据仪器适配相应试剂和耗材，且为预分装试剂。 （8）为处理特殊样本，试剂盒需要配蛋白酶K （9）有效期不少于12个月。 （10）纯化的核酸彻底去除污染物和PCR抑制剂，可适用于各种常规操作，包括RT-PCR、荧光定量PCR等各种下游实验。 | 1*96T/盒 | 5盒
备注:标★参数为优选技术参数，其他参数为基本技术参数。