## 备件需求单
总队执法船舶采购物资预估价格单
序号 | 备件名称 | 规格、型号/件号 | 制造商或品牌名称 | 单位 | 46016 | 46015 | 46013 | 46012 | 单价 | 金额
[5 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 元 | 元 | 备注
一 | 备品备件
1 | 交流继电器 | AC220V LC1D32…C | 施耐德电气 | 个 | 3
2 | 交流继电器 | AC220v LC1E06…N | 施耐德电气 | 个 | 3
3 | 交流继电器 | AC200v LC1E09…N | 施耐德电气 | 个 | 3
4 | 辅助触点 | LADN04C | 施耐德电气 | 个 | 3
5 | 辅助触点 | LADN13C | 施耐德电气 | 个 | 3
6 | 辅助触点 | LADN22C | 施耐德电气 | 个 | 3
7 | 辅助触点 | LADN40C | 施耐德电气 | 个 | 3
8 | 辅助触点 | LRE14N | 施耐德电气 | 个 | 3
9 | 辅助触点 | LRD32C | 施耐德电气 | 个 | 3
10 | 辅助触点 | LADN08C | 施耐德电气 | 个 | 3
11 | 辅助触点40A | LC1E40C…C | 施耐德电气 | 个 | 3
12 | 辅助触点50A | LC1E50…N | 施耐德电气 | 个 | 3
13 | 空气开关 | IC 65N-D 10A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
14 | 空气开关 | IC 65N-D 16A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
15 | 空气开关 | IC 65N-D 25A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
16 | 空气开关 | IC 65N-D 32A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
17 | 空气开关 | IC 65N-D 40A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
18 | 空气开关 | IC 65N-D 50A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
19 | 空气开关 | IC 65N-D 63A 3P | 施耐德电气 | 个 | 3
20 | 空气开关 | IC 65N-D 10A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
21 | 空气开关 | IC 65N-D 16A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
22 | 空气开关 | IC 65N-D 25A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
23 | 空气开关 | IC 65N-D 32A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
24 | 空气开关 | IC 65N-D 40A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
25 | 空气开关 | IC 65N-D 50A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
26 | 空气开关 | IC 65N-D 63A 2P | 施耐德电气 | 个 | 3
27 | 空气开关 | IC 65N-D 10A 1P | 施耐德电气 | 个 | 3
28 | 空气开关 | IC 65N-D 16A 1P | 施耐德电气 | 个 | 3
29 | 空气开关 | IC 65N-D 20A 1P | 施耐德电气 | 个 | 3
30 | 空气开关 | IC 65N-D 32A 1P | 施耐德电气 | 个 | 3
31 | 小灯泡 | DC24 | 主操控板显示灯泡 | 个 | 30
32 | 交流变压器 | CXB-1600VA-(100a)电压380V\220V | 泰州海德电气有限公司 | 个 | 2
33 | 交流变压器 | CXB-100VA-(100a)电压380V\24V | 泰州海德电气有限公司 | 个 | 2
34 | 交流变压器 | JBK3-160HT 160VA电压 380V\220V | 上海红旗机床电器厂有限公司 | 个 | 2
35 | 交流变压器 | JBK3-100HT100VA电压 380V\220V | 上海红旗机床电器厂有限公司 | 个 | 2
36 | 交流变压器 | JBK3-70HT 70VA电压 380V\220V | 上海红旗机床电器厂有限公司 | 个 | 10
37 | 交流变压器 | JBK3-50HT 50VA电压 380V\220V | 上海红旗机床电器厂有限公司 | 个 | 10
38 | 交流变压器 | JBK3-100VA电压 380V\220V | 上海红旗机床电器厂有限公司 | 个 | 2
39 | 交流变压器 | BK-50VA电压380V变220V | 正华，越华电器厂制造 | 个 | 2
40 | 交流继电器 | AC380v 6A LC1E06…N | 施耐德电气 | 个 | 2
41 | 交流继电器 | AC380v 9A LC1E09…N | 施耐德电气 | 个 | 4
42 | 交流继电器 | AC380V 32A LC1D32…C | 施耐德电气 | 个 | 2
43 | 时间继电器 | AC380 50A CAD50...C | 施耐德电气 | 个 | 2
44 | 时间继电器 | 时间继电器JSZ8-A 220A | 无锡市明达电气有限公司 | 个 | 6
45 | APT万能转换开关 | TAYEE LM42A2-4493\LF208 型号LW39-16B-B2-101A | 上海天逸电器有限公司 | 个 | 4
46 | 水压力控制器 | 8.32bar pe3bar1\4SPDT060-117366 | 丹佛斯KP2 | 个 | 2
47 | 冰机氟高低压力控制器 | KP2 060-1120 | 丹佛斯KP2 | 个 | 2
48 | 冰机氟高低压力控制器 | KP15 060-126566 低压自动，高压自动 | 丹佛斯KP15 | 个 | 2
49 | 交流接触器 | CJX2-1210 AC380V | 浙江正泰 | 个 | 2
50 | 交流接触器 | LCI-D5011 AC380V | 浙江正泰 | 个 | 2
51 | 交流接触器 | LCI-2510 AC380V | 浙江正泰 | 个 | 2
52 | 交流接触器 | LCI-1810 AC380V | 浙江正泰 | 个 | 3
53 | 交流接触器 | LCI-D1210 AC380V | 浙江正泰 | 个 | 4
54 | 交流接触器 | CJX2-4011 AC380V | 浙江正泰 | 个 | 2
55 | 交流接触器 | LCI-D09 AC220V | 浙江正泰 | 个 | 5
56 | 热交管器管接头 | DN50,612630140020 | 潍柴动力股份有限公司 | 个 | 6
57 | 电源模块 | E-15P 输入DC24，输出5V 2A | 创联电源 | 个 | 2
58 | 电源模块 | LRS-35-24 输入AC220V，输出24V 35A | 台湾明纬 | 个 | 2
59 | 交换器脚支架 | WD12DC | 潍柴动力股份有限公司 | 个 | 2
60 | 五点式高空安全带 | 国标，带绳双挂钩 | 江苏东台 | 套 | 5
61 | 2级气缸头维修包(含气缸头垫片） | 060 266国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 件 | 6
62 | 1级阀 | 034 983国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 套 | 6
63 | 维修包 (含气缸头垫片） | 060 264国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 件 | 4
64 | 2级阀叠片 | 034 984国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 件 | 4
65 | 联轴器内胶块 | 033 637国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 件 | 2
66 | 1级安全阀 | 030 915国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 件 | 2
67 | 安全阀 | 030 752国产件 | WP33L 绍尔空压机 | 件 | 2
68 | 潍柴发动机淡水箱 | WP12CD330E210 | 潍柴动力股份有限公司 | 件 | 1
69 | 齿形皮带 | RECMF 1260 12E HD072 |  | 条 | 6
70 | 不锈钢螺栓 | M6X40mm8.8级，外六角 |  | 公斤 | 2
71 | 不锈钢螺栓 | M8X40mm8.8级外六角 |  | 公斤 | 2
72 | 不锈钢螺栓 | M10X40mm 8.8级外六角 |  | 公斤 | 2
73 | 减摇鳍减震胶 | 内径42mm*10mm*8齿 | 黑色耐老化橡胶通用型 | 套 | 2
74 | D型断路器 | NXB-63D65 | 正泰 | 个 |  | 4
75 | D型断路器 | NXB-63D32 | 正泰 | 个 |  | 4
76 | D型断路器 | NXB-63D16 | 正泰 | 个 |  | 4
77 | 交流接触器 | LC1D65 | 施耐德 | 个 |  | 4
78 | 交流接触器 | LC1D32 | 施耐德 | 个 |  | 4
79 | 交流接触器 | LC1D16 | 施耐德 | 个 |  | 4
80 | 高压钠灯触发器 | CD-Z400M220-2 | PLUSRITE | 个 |  | 8
81 | 不间断电源 | UPS1500型 | APS（Smart) | 个 |  | 3
| 小计 | [8 empty] | 0
二 | 生活物资
1 | 厨房钢丝球 | 食品级，不锈钢， |  | 个 |  |  | 36
2 | 不锈钢菜刀 | 十八子作 |  | 把 |  |  | 2
3 | 电热水壶 | 食品级304不锈钢， | 美的/劳泊尔 | 个 |  |  | 5
4 | 大号保鲜袋 | 35*45CM （佳能） | 妙洁/佳能 | 卷 |  |  | 20
5 | 海绵百洁布 | 金刚纱 50mm*120mm | 清洁卫生用 | 块 |  |  | 24
6 | 洗洁精 | 1.5kg/瓶,立白/雕牌 | 立白/雕牌 | 瓶 |  |  | 30
7 | 洗碗布 | 白色30×30cm 全棉沙 | 厨房专用 | 块 |  |  | 48
8 | 一次性筷子 | 木质或竹制 | 30双/包 | 双 |  |  | 200
9 | 一次性碗 | 环保型纸 直径100mm | 50个/袋 | 个 |  |  | 200
10 | 木砧板 | 36×5CM |  | 块 |  |  | 1
11 | 干电池 | 南孚 2号 |  | 节 |  |  | 5
12 | 干电池 | 南孚 7号 |  | 节 |  |  | 20
13 | 椰树泉水 | 330ML/瓶 （12瓶/箱） | 12瓶/箱 | 箱 |  |  | 24
14 | 抽纸（纸巾) | 两层100抽 （清风） | 维达/洁柔/清风 | 包 |  |  | 24
15 | 硬扫把 | 硬毛塑料扫把，宽25cm |  | 把 |  |  | 6
16 | 毛巾擦布 | 全棉30×70cm |  | 条 |  |  | 60
17 | 拖把 |  |  | 把 |  |  | 20
18 | 软毛抹布 | 30cm*30cm 全棉沙 |  | 条 |  |  | 20
19 | 洗衣液 | 3升/瓶（立白） | 立白/蓝月亮 | 瓶 |  |  | 18
20 | 卫生纸 | 三层1800g（维达）12卷/条 | 维达/洁柔/清风 | 条 |  |  | 60
21 | 洗衣粉 | 超浓约1.5kg/包（立白） | 立白/汰渍/雕牌等 | 包 |  |  | 39
22 | 毛巾 | 全棉35*75cm（妮维雅） | 妮维雅/洁丽雅 | 条 |  |  | 30
23 | 水笔 | 晨光签字笔 | 10支/盒 | 支 |  |  | 54
| 小计 | [8 empty] | 0
三 | 保障物资
1 | 高分子聚乙烯缆绳 | 直径28（带外层防磨） |  | 条 | 4
2 | 桥梯（铝合金） | 长7米、宽0.6米(轴轮） |  | 件 | 1
| 小计 | [8 empty] | 0
四 |  |  | 保养物资
1 | 聚氨酯面漆 | PH8000/A(白色17.5L） | 上海国际牌 | 桶 |  |  |  | 6
2 | 聚氨酯面漆 | PHU81J（绿色17.5L） | 上海国际牌 | 桶 |  |  |  | 6
3 | 聚氨酯面漆 | PHY999/A（黑色18L） | 上海国际牌 | 桶 |  |  |  | 1
4 | 聚氨酯稀释剂 | GIA713(18L) | 上海国际牌 | 桶 |  |  |  | 2
5 | 环氧防锈漆 | KUA765/A（灰铝色15L） | 上海国际牌 | 桶 |  |  |  | 1
6 | 环氧稀释剂 | GTA220(18L) | 上海国际牌 | 桶 |  |  |  | 1
| 小计 | [8 empty] | 0
合计（报价包括材料费、运费、人工费、差旅费和税费等一切费用）：0.00元
日期：2023年12月17日