附件5

农作物种子质量检验机构资格考核

现场评审报告

机 构 名 称：

考核机构名称：

考 核 时 间：

海南省农业农村厅制

1．本报告用计算机打印，字迹要清楚；所选“□”内划“√”者为有效内容；签字栏目须用手签；有盖章和签字页的须为原件。

2．本报告的填写内容页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编第　页，共　页。

3. 本报告须经考评组长签字有效。

4. 本报告报送考核机关时，不必附带表后的注。

5．本报告适用于检验机构申请资格考核的首次评审、复查评审和扩项评审。

6．本报告一式两份，并提供电子版本。

- 检验机构概况

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮件 |  | 传真 |  |
| 行政负责人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 挂靠法人名称 |  |
| 组织机构代码 |  | 法定代表人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |

二、检验机构基本信息

| 机构设置 | 检验机构于 经 批准设置，批准文号为 。 |
| --- | --- |
| 人员及设施 | 总人数 名；高级职称 名，中级职称 名，初级职称 名；博士 名，硕士 名，本科 名，专科 名。 |
|  | 总面积 m2；恒温面积 m2，非恒温 m2，小区种植试验田 m2。 |
|  | 主要仪器设备 台（套），固定资产 万元 |
| 能力验证情况 | 最近3年内参加能力验证共 次，验证结果为 |
| 考核情况 | 首次获证日期： 最近获证有效期至： ； 证书号： 认定的种子检验范围： |

三、评审基本信息

| 任务编号 |  |
| --- | --- |
| 评审类型 | (首次 □扩项 □复查 |
| 评审依据 | □ 农作物种子质量检验机构考核管理办法 □ 农作物种子检验规程 □ 质量手册：编号 实施日期 年 月 日 □ 其他（请说明）： |
| 评审日期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 评审范围 |  |
| 现场评审地点 |  |

- 现场评审意见（可另加附页）

| 现场评审结论 | □鉴于以上评审结果，考评小组认为检验机构的质量体系和技术能力满足《考核管理办法》要求，评审结论为“符合”。 □鉴于以上评审结果，考评小组认为检验机构的质量体系和技术能力不能满足《考核管理办法》要求，评审结论为“不符合”。 □鉴于以上评审结果，考评小组认为检验机构的质量体系和技术 能力基本满足《考核管理办法》要求，评审结论为“基本符合”。 考评小组建议检验机构分析不符合项原因，提出纠正措施，并 将落实情况报考评小组。 |
| --- | --- |
| 整改意见 |  |
| 确认意见 | □检验机构确认以上评审结果 (检验机构不确认以上评审结果，理由附后。 检验机构代表签名： 日期： |
| 考评小组签名 | 考评组长（签名）： 考评员（签名）： ； ； ； 。 年 月 日 |

五、建议批准项目

表5-1          建议批准的检验项目范围

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第   页 共   页

表5-2           建议批准的授权签字人

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验机构负责人签名： 考评组长签名： |

六、现场评审报告附表

| 编号 | 名 称 | 页 数 |
| --- | --- | --- |
| 附表1 | 海南省农作物种子检验机构考核评审表 | 共 页 |
| 附表2 | 不符合项/观察项评审记录表 | 共 页 |
| 附表3 | 合格证书附表检验项目范围 | 共 页 |
| 附表4 | 授权签字人考核记录表 | 共 页 |
| 附表5 | 现场评审日程表 | 共 页 |
| 附表6 | 现场评审会议签到表（复印件） | 共 页 |

附表1：

海南省农作物种子检验机构考核评审表

（一）组织和管理

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 问题与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 有机构设置的证明文件。机构为独立法人的，提供法人资格证明；非独立法人的，提供法人授权证明文件。机构有相对独立的建制，独立对外开展检验工作，并承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 对外开展检验活动应明确承诺并切实履行相关法规、技术标准的规定。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 有组织机构框架图。明示组织和管理结构、职责及相互关系；机构为母体组织一部分的，还应明示与相关部门在质量管理、技术运作和支持服务方面的关系。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 有岗位职能分工表。明示所有管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 机构负责人的任命与变更应有上级主管部门的任命文件或者没有主管部门的其他组织自行任命文件。技术负责人和质量负责人的任命与变更应有本机构的任命文件。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人、质量管理人发生变换的有考核机关认可的备案批复。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 明确管理体系覆盖固定场所以及扦样、小区鉴定、田间现场鉴定等场所开展的工作。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 有主管部门的公正性声明（没有主管部门的其他法人组织除外），确保检验工作不受外界因素干扰，保证具有第三方公正地位。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 有机构公正性声明，不受任何来自商业、经济等利益因素的影响，保证检验工作的独立性和公正性。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 树立良好的职业行为，不超范围出具标注CASL标志的检验报告，不伪造检验记录、数据或者出具虚假结果和证明。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 检验项目范围按照检验项目、检验内容及其适用范围进行描述，并有措施保证在考核合格证书明确的检验项目范围和有效期限内对外开展检验服务。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 有措施保护检验活动中所涉及的客户秘密、国家秘密和技术秘密。 |  |  |  |  |  |

（二）人员

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 问题与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 13 | 配备与检验工作相适应的技术人员和管理人员，有人员岗位任职资格和岗位职责，确保所有人员理解职责。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 技术负责人、质量负责人，应具有从事种子检验三年以上工作经历，并与岗位需求相适应的能力和水平。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 授权签发检验报告的人员熟悉种子质量管理业务和结果评价、报告审核签发程序，并经现场评审确认。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 指定有熟悉检验方法、程序和结果评价的人员担任监督员，并赋予其监督职责。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 使用正式在编人员或者长期合同制人员。有措施确保合同制人员胜任工作且受到监督，并按照管理体系要求开展工作。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 有人员教育培训计划，教育培训实施记录和实施活动有效性评价记录，特别是新方法的使用。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 所有人员建立独立档案，并及时更新；档案内容包含教育、资格考核、工作经历和年度工作考评等记录。 |  |  |  |  |  |

（三）仪器设备

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 问题与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 20 | 仪器设备数量、性能应满足开展检测工作的要求。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 有仪器设备购置、验收、调试、使用、维护等管理程序，并明确专人管理维护。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 制定仪器设备检定、校准和确认周期性计划；确保在用仪器设备投入使用之前和使用过程中已经周期检定、校准和确认。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 用于检验并对结果有影响的仪器设备有惟一性的状态标识。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 仪器设备由经过授权的人员操作，其使用和维护的有关技术资料便于有关人员取用。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 仪器设备使用有记录，记录能满足检验再现性和溯源要求。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 仪器设备出现缺陷时，立即停止使用并加贴停用标识；需维修仪器设备的使用须证实其功能指标已恢复。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 仪器设备独立建档，及时更新；档案内容包括；仪器设备名称，制造商名称、型号和编号或者其他惟一性标识，接收、启用日期和验收记录，放置地点，制造商提供的资料或者使用说明书，历次检定、校准报告和确认记录，使用和维护记录，仪器设备的任何损坏、故障、改装或者修理记录。 |  |  |  |  |  |
| 28 | 室外检验有相对固定的场所、设施能满足检测工作的要求。 |  |  |  |  |  |
| 29 | 标准样品、标准溶液等标准物质的质量应当稳定，有安全运输、存放、使用、处置的规范程序和防止污染、损坏的措施。 |  |  |  |  |  |

（四）设施与环境

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 问题与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 30 | 有与从事检验事务管理、检验工作、仪器设备使用、样品保管、化学药品保管、档案保管等要求相适应的固定场所，面积不得少于100平方米。 |  |  |  |  |  |
| 31 | 检验场所有预防超常温度、湿度、灰尘、电磁干扰或其它超常情况发生的保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 32 | 有关规定对环境控制条件有要求的，应当安装适宜的设备进行监测、控制和记录。 |  |  |  |  |  |
| 33 | 仪器设备、电气线路和管道布局合理，符合安全要求。 |  |  |  |  |  |
| 34 | 互有影响或者互不相容的区域应当进行有效隔离。需要限制活动的区域应明确标示。 |  |  |  |  |  |
| 35 | 毒品、易制毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。 |  |  |  |  |  |
| 36 | 农业转基因等生物安全检测机构的检测实验室、试验基地等场所应有专人管理，其生物安全等级管理应符合国家有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 37 | 有措施保证危害性废弃物管理、废弃物处理和消防安全管理符合国家有关规定。 |  |  |  |  |  |

（五）检测工作

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 修改意见 或建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 38 | 有合同评审的程序。保存包括任何重大变化在内的评审记录。 |  |  |  |  |  |
| 39 | 监督抽查检验按照监督抽查相关规定编制实施方案，并保质保量按时完成。 |  |  |  |  |  |
| 40 | 检验样品的扦取、分取以及包装运送符合《农作物种子检验规程》的规定。扦取样品的数量不超过检验合理需要或者抽查规范规定的数量。 |  |  |  |  |  |
| 41 | 扦样记录内容包括被扦单位名称、扦样日期、品种名称、种子批号、标签标注的种子质量指标，扦样员姓名等信息。 |  |  |  |  |  |
| 42 | 有检验样品接收、入库、流转、检验、保存、处置的程序。 |  |  |  |  |  |
| 43 | 样品有惟一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。 |  |  |  |  |  |
| 44 | 承担监督抽查检验任务或者向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供有证明作用的数据和结果的检验服务，按照《农作物种子检验规程》规定的检验方法进行检验；对于《农作物种子检验规程》未作规定的检验项目，可以使用相应国家强制性标准所规定的方法。 |  |  |  |  |  |
| 45 | 对于其他委托检验，检验机构可以选择使用国家标准、行业标准、国际标准规定的方法，并经委托方同意。 |  |  |  |  |  |
| 46 | 有适当的计算、数据转换以及处理规定，并有效实施。 |  |  |  |  |  |
| 47 | 利用计算机或自动设备对检测数据、信息资料进行采集、处理、记录、报告、存贮或检索软件时，有保障其安全性的措施。 |  |  |  |  |  |
| 48 | 分包工作由符合要求并获得考核合格证书的检验机构承担，分包需征得委托方同意，并对委托方负责。 |  |  |  |  |  |
| 49 | 建立并保持对检验质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和贮藏的程序，确保所购买影响检验质量的供应品、试剂和消耗材料经检查或者证实符合有关规定要求后，方可投入使用。 |  |  |  |  |  |

（六）检验报告

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 问题与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 50 | 根据《农作物种子检验规程》规定，明确签发种子批检验报告和种子样品检验报告的条件。 |  |  |  |  |  |
| 51 | 检验报告包含规定的信息，使用统一的格式，用电脑打印，不存在添加、修改、替换或者涂改的迹象。 |  |  |  |  |  |
| 52 | 检验报告与相应的所有原始技术记录一并独立归档。 |  |  |  |  |  |
| 53 | 检验报告应用检验方法科学，偏离情况处置合理，检验数据和结果与原始技术记录相符合。 |  |  |  |  |  |
| 54 | 检验报告正确使用CASL标志，有授权签字人签字或者印章，并有检验机构公章。 |  |  |  |  |  |
| 55 | 检验报告的结论用语应符合有关规定或标准的要求，并在体系文件中规定。 |  |  |  |  |  |
| 56 | 检验报告包含分包方检验结果的应有清晰标明。 |  |  |  |  |  |
| 57 | 有为检验委托方保密的规定。检验报告按规定发送并进行登记，采用电话、传真或者其他电子方式传送检验结果的应确认委托方身份并进行记录。 |  |  |  |  |  |
| 58 | 对已签发检验报告进行实质性修改或者补充的，应符合有关规定，保证同一样品在一定时限内只存在一份有效报告。 |  |  |  |  |  |
| 59 | 检验报告存放应防止损坏、变质、丢失，保存期不少于6年。 |  |  |  |  |  |
| 60 | 农业转基因生物及制品的检验报告内容应符合转基因生物安全管理的有关规定和要求。 |  |  |  |  |  |

（七）管理体系运行

| 序号 | 评 审 内 容 | 评 审 意 见 | 问题与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 61 | 建立、实施和保持与检验活动相适应的管理体系，并形成管理体系文件。管理体系文件编排合理，切合检验机构实际，表达清晰、方便使用。 |  |  |  |  |  |
| 62 | 管理体系文件传达至所有相关人员，并被其理解、获取和执行。 |  |  |  |  |  |
| 63 | 有文件控制程序，明确规定文件批准、发布、管理、更改等控制要求，以及文件控制范围。 |  |  |  |  |  |
| 64 | 管理体系所有文件经批准后，加施惟一性标志，并按照规定进行发放使用。 |  |  |  |  |  |
| 65 | 文件适宜存放，出于知识保存目的而保留的无效或者作废文件有适宜的标记。 |  |  |  |  |  |
| 66 | 确保所有使用场所都能得到相应的现行有效文件，及时撤出无效或者作废的文件。 |  |  |  |  |  |
| 67 | 对文件进行定期审查，并按规定进行修订、废止、改版或者更新。 |  |  |  |  |  |
| 68 | 文件使用计算机系统保存的有更改和控制措施。 |  |  |  |  |  |
| 69 | 有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。参加能力验证、进行实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。 |  |  |  |  |  |
| 70 | 有申诉与投诉处理程序，并按程序受理、处理来自客户或其他方面的申诉或投诉。应保存所有申诉与投诉的记录，以及针对申诉或投诉所开展的调查和纠正措施的记录。 |  |  |  |  |  |
| 71 | 有内部审核程序和内部审核计划，每年至少开展一次内部审核活动，内部审核应涉及管理体系的全部要求。 |  |  |  |  |  |
| 72 | 内审员受过培训并具有经验，与被审核的工作无直接责任关系。 |  |  |  |  |  |
| 73 | 对审核发现的不合格项及时采取纠正措施，并跟踪纠正措施活动，验证其实施有效性。 |  |  |  |  |  |
| 74 | 有不符合控制程序。程序明确规定由专人负责处理，对不符合工作采取的措施，以及对不符合工作严重性的评价。 |  |  |  |  |  |
| 75 | 有纠正措施程序。通过审核、不符合工作控制等活动收集信息，识别不符合工作或者偏离规定的活动，并按照预定的程序实施纠正措施。 |  |  |  |  |  |
| 76 | 有预防措施程序。通过运作程序评价、趋势风险分析、能力验证结果分析等途径收集信息，主动识别潜在的不符合原因，并实施预防措施。 |  |  |  |  |  |
| 77 | 有记录管理控制程序，规定质量记录和技术记录的控制范围。记录使用电子形式存储的，有保护和备份的程序，能预防非授权的入侵或者修改。 |  |  |  |  |  |
| 78 | 记录应有固定格式、设计合理。记录内容真实可信、清晰明了，并予以安全保护和保密。 |  |  |  |  |  |
| 79 | 技术记录包含足够信息；即时记录，并有记录人员和校核人员的签字；对错误的更改要保持原字迹清晰并有更改人签章。 |  |  |  |  |  |
| 80 | 记录应当分类管理、及时归档、妥善保管，并明确保存期限为6年。 |  |  |  |  |  |
| 81 | 有管理评审程序和评审实施计划，并定期开展管理评审活动。 |  |  |  |  |  |
| 82 | 管理评审充分考虑管理体系运作和技术活动等内外部各种信息，内容齐全，分析全面。 |  |  |  |  |  |
| 83 | 管理评审充分，确定相应的改进措施计划，报告记录全面。在约定的时限内完成改进措施计划，并予以跟踪验证。 |  |  |  |  |  |
| 84 | 有证据证实已通过实施质量方针和质量目标，充分利用能力验证、审核结果、纠正措施、预防措施和管理评审，不断持续改进管理体系。 |  |  |  |  |  |

注：1．每一条在相应的考核意见栏中打“√”；

2．考核中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议”栏中；

3．现场考核结论分为：符合、基本符合和不符合。

(1)符合：按上述考核项要求，所有条款全部为“符合”(不适用项除外)。

(2)基本符合：按上述考核项要求，15项及以下考核条款为“基本符合”和“不符合”，其中“不符合”不超过3项。

(3)不符合：按上述考核项要求，15个以上条款“基本符合”和“不符合”，或者“不符合”超过3项。

附表2：

不符合项/观察项评审记录表

第  页共   页

评审信息

被评审部门/岗位： 陪同人负责职责： 评审日期： 年 月 日

评审记录

内容： 事实描述： 结论：上述事实为 □ 不符合项，与 规定不符合，被评审检验机构应整改。 □ 观察项，与 规定不符合，应引起被评审检验机构注意。 考评员： 日期： 年 月 日

检验机构整改情况（由检验机构填写）

原因调查： 整改措施： 支持证据：

考评小组对整改完成情况的确认意见

□确认，整改措施合适，提供支持证据证明纠正措施已实施。 □不确认，整改措施不合适，提供支持证据表明未能表明纠正措施已实施。 考评员（签字）： 年 月 日

附表3：

农作物种子质量检验机构合格证书附表

检验项目范围

机构名称：

机构地址:

证书编号：

发证日期：

有效日期：

发证机关：

海南省农业农村厅制

注 意 事 项

1.取得合格证书的检验机构，应当按照本附表批准的检验项目范围对外开展种子检验活动，出具检验报告的左上方可以使用CASL合格标志。

2.依据本附表开展种子检验活动所提供的检验数据和结果，用于种子质量监督、行政执法、质量纠纷处理及贸易流通等方面的检验活动，具有证明作用。

3.本附表无发证机关专用骑缝章无效。

4.本附表页码连续编号，每页右上方注明：第  页共  页。

农作物种子质量检验机构合格证书附表

检验项目范围

证书编号：X中种检字XXXX第XXX号              第X页 共X页

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |

注：

1.检验项目表述采用《农作物种子检验规程》的内容，包括扦样、净度、发芽、生活力、水分、品种真实性、品种纯度、转基因等内容。类似项目可以一起表述，如净度、品种真实性和品种纯度等。

2.检验内容主要是描述该检验项目特性的方法。

3.适用范围是项目适用的作物，对于适用范围较广的，可采用作物种类分类方法进行描述，标为禾谷类种子、豆类种子、油料类种子、瓜菜花卉类种子等。

附表4：

授权签字人考核记录表

第   页共  页

申请人信息（由申请人填写）

姓 名： 性 别： 出生年月： 职 务： 文化程度： 工作简历：

现场考核评价记录

推荐意见

□推荐为授权签字人 □暂不推荐 考评员： 考评组长： 日期：2017年12月09日

附表5：         现场评审日程表

第  1 页共 1页

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 评审类别 | (首次评审 (扩项评审 (复查评审 |
| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| 评 审 工 作 日 程 安 排 |
| 日期 | 时间 | 工 作 内 容 | 考评小组分工 |
|  |  | 预备会议：确定评审日程和分工。 | 全体考评员 |
|  |  | 首次会议：组长主持：介绍评审组成员、中心人员和到会领导；宣读评审通知，说明评审依据、目的、原则和注意事项；公司负责人汇报有关工作情况；宣布评审日程和考评员分工；确定联络员和评审工作场所；考核工作要求。 | 全体考评员 |
|  |  | 实地考察：考察公司组织机构和检验场所。 | 全体考评员 |
|  |  | 分组实施评审：考评小组成员按照分工采取观察、提问、查阅等方式，寻找和收集相关信息，记录评审证据。 第一组（管理体系组）：审查“组织和管理”与“管理体系运行”；第二组（检验技术组）：审查“资源配置和管理”与“检验实施”。 | 第一组： 第二组： |
|  |  | 分组实施评审，试验操作考察及检验项目范围确认 授权签字人考核。 | 全体考评员 |
|  |  | 分组实施评审。 | 全体考评员 |
|  |  | 分组整理不符合项/观察项评审记录。 | 全体考评员 |
|  |  | 座谈会：组长主持，考评小组和公司人员参加，就各类知识和评审中发现的问题进行座谈。 | 全体考评员 |
|  |  | 召开考评小组内部会议:分析现场评审所收集的所有相关信息和证据，确定评审通过的项目，提出不符合项、观察项和整改要求，形成评审结论。 | 全体考评员 |
|  |  | 与中心负责人交换意见：考评小组就评审发现和评审结论与中心负责人交换意见，确认不符合项。 | 全体考评员 |
|  |  | 考评小组编制评审报告，打印纸质材料，签字。 | 全体考评员 |
|  |  | 末次会议：宣布评审意见和结论，对不符合项提出整改要求和期限；公司负责人表态；评审组长和公司负责人在评审报告上签字；宣布现场评审结束。 | 全体考评员 |
| 考评小组组长： 2017年12月07日 |

附表6：

现场评审会议签到表

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | □首次会议 □座谈会议 □末次会议 |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 被评审方人员 |
| 签 名 | 职务或岗位 | 签 名 | 职务或岗位 | 签 名 | 职务或岗位 |
| 考评小组人员 |
| 签 名 | 评审职务 | 签 名 | 评审职务 | 签 名 | 评审职务 |
| 列席人员 |
| 签 名 | 单位 | 职务/职称 |

# Text boxes

ASL