## 耕地园地
耕地园地土壤理化性状检测指标及方法
序号 | 指标 | 《土壤样品制备与检测技术规范 （试行）》提供的方法 | 标准或规范 | 推荐方法
1 | 土壤容重 | 1-1 环刀法 | 《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》（NY/T1121.4－2006） | 1-1 环刀法
2 | 机械组成 | 2-1 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.1 吸管法 | 2-2 比重计法
|  | 2-2 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.2 比重计法
3 | 土壤水稳性大团聚体 | 3-1 人工筛分法 | 《土壤检测 第 19 部分：土壤水稳性大团聚体组成的测定》（NY/T1121.19－2008） | 3-1 人工筛分法
4 | 土壤田间持水量 | 4-1 环刀法 | 《土壤检测 第 22 部分：土壤田间持水量的测定 环刀法》（NY/T 1121.22－2010） | 4-1 环刀法
5 | 凋萎系数 | 5-1 压力薄膜仪法 | 《土壤凋萎系数的测定》 | 5-1 压力薄膜仪法
6 | 矿物组成 | 6-1 X-射线衍射仪 XRD 法 | 《土壤矿物测定 X 射线衍射法》 | 6-1 X-射线衍射仪 XRD 法
7 | pH | 7-1 电位法 | 《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》（NY/T1121.2－2006） | 7-1 电位法
8 | 可交换酸度 | 8-1 氯化钾交换－中和滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），11.2 土壤交换性酸的测定 | 8-1 氯化钾交换－中和滴定法
9 | 阳离子交换量 | 9-1 乙酸铵交换－容量法 | 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295－1995） | 9-1 乙酸铵交换－容量法
|  | 9-2 乙酸钙交换－容量法 | 《土壤检测 第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T1121.5－2006） | 9-2 乙酸钙交换－容量法
10 | 交换性盐基及盐基总量（交换性钙、交换性镁、交换性钠、交换性钾、盐基总量） | 10-1 乙酸铵交换－中和滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），13.1 酸性和中性土壤交换性盐基组成的测定（乙酸铵交换法） | 10-1 乙酸铵交换－中和滴定法/原子吸收分光光度法/火焰光度法:交换性钙镁用原子吸收分光光度法；交换性钾钠用火焰光度法
|  | 10-2 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法 | 《石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定》（NY/T 1615－ 2008） | 10-2 氯化铵－乙醇交换－原子吸收分光光度法/火焰光度法:交换性钙镁用原子吸收分光光度法；交换性钾钠用火焰光度法
11 | 水溶性盐（水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根） | 11-1 重量法 | 《土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定》（NY/T1121.16－2006） | 11-2 质量法等:水溶性钙镁用原子吸收分光光度法；水溶性钾钠用火焰光度法；硫酸根：比浊法
|  | 11-2 质量法等 | 《森林土壤水溶性盐分分析》（LY/T 1251－1999）
12 | 有机质 | 12-1 重铬酸钾氧化－容量法 | 《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》（NY/T1121.6－2006） | 12-1 重铬酸钾氧化－容量法
13 | 碳酸钙 | 13-1 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 | 13-1 气量法
|  | 13-2 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定
14 | 全氮 | 14-1 自动定氮仪法 | 《土壤检测 第 24 部分：土壤全氮的测定 自动定氮仪法》（NY/T1121.24－2012） | 14-1 自动定氮仪法：土壤消煮 按NY/T1121.24－2012得6.3.1 不包含硝态氮和亚硝态氮的消煮
15 | 全磷 | 15-1 氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），8.1 土壤全磷的测定（氢氧化钠熔融－钼锑抗比色法） | 15-2 酸溶－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 15-2 酸溶－钼锑抗比色/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015）
16 | 全钾 | 16-1 氢氧化钠熔融－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），9.1 土壤全钾的测定（碱熔－火焰光度法或原子吸收分光光度法） | 16-2 酸溶－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 16-2 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015）
17 | 全硫 | 17-1 硝酸镁氧化－硫酸钡比浊法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），16.9 全硫的测定（硝酸镁氧化－硫酸钡比浊法） | 17-2 燃烧碘量法
|  | 17-2 燃烧碘量法 | 《森林土壤全硫的测定》（LY/T 1255－1999）
18 | 全硼 | 18-1 碱熔－甲亚胺－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.1 土壤全硼的测定 | 18-3 碱熔－等离子体发射光谱法
|  | 18-2 碱熔－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.1 土壤全硼的测定
|  | 18-3 碱熔－等离子体发射光谱法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.1 土壤全硼的测定
19 | 全硒 | 19-1 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法 | 《土壤中全硒的测定》（NY/T 1104－2006） | 19-1 酸溶－氢化物发生－原子荧光光谱法
20 | 全铁 | 20-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 20-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 20-2 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018)
21 | 全锰 | 21-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015） | 21-2 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 21-2 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
22 | 全铜 | 22-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015） | 22-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法
|  | 22-2 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
23 | 全锌 | 23-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015） | 23-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法
|  | 23-2 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
24 | 全钼 | 24-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015） | 24-1 酸消解－电感耦合等离子体质谱法
25 | 全铝 | 25-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 25-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 25-2 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018)
26 | 全硅 | 26-1 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018) | 26-1 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法
27 | 全钙 | 27-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 27-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 27-2 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018)
28 | 全镁 | 28-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 28-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 28-2 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018)
29 | 有效磷 | 29-1 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《土壤检测 第 7 部分：土壤有效磷的测定（》NY/T1121.7－2014） | 29-1 氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法
30 | 速效钾 | 30-1 乙酸铵浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） | 30-1 乙酸铵浸提－火焰光度法
31 | 缓效钾 | 31-1 热硝酸浸提－火焰光度法 | 《土壤速效钾和缓效钾的测定》（NY/T 889－2004） | 31-1 热硝酸浸提－火焰光度法
32 | 有效硫 | 32-1 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定》（NY/T1121.14 报批稿） | 32-1 磷酸盐－乙酸溶液/氯化钙浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
33 | 有效硅 | 33-1 柠檬酸浸提－硅钼蓝比色法 | 《土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定》（NY/T 1121.15－2006） | 33-1 柠檬酸浸提－硅钼蓝比色法
34 | 有效铁 | 34-1 DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004） | 34-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 34-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004）
35 | 有效锰 | 35-1 DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004） | 35-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 35-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004）
36 | 有效铜 | 36-1 DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004） | 36-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 36-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004）
37 | 有效锌 | 37-1 DTPA 浸提－原子吸收分光光度法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004） | 37-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 37-2 DTPA 浸提－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA） 浸提法》（NY/T890－2004）
38 | 有效硼 | 38-1 沸水提取－甲亚胺－H 比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定 | 38-1 沸水提取－甲亚胺－H 比色法
|  | 38-2 沸水提取－姜黄素－比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），18.2 土壤有效硼的测定
39 | 有效钼 | 39-1 草酸－草酸铵浸提－示波极谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T1121.9－2012） | 39-2 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法
|  | 39-2 草酸－草酸铵浸提－电感耦合等离子体质谱法 | 《土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定》（NY/T 1121.9 报批稿）
40 | 游离铁 | 40-1 连二亚硫酸钠－柠檬酸钠－重碳酸钠浸提－邻菲罗啉比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），19.1 游离铁（Fed）的测定（DCB 法） | 40-1 连二亚硫酸钠－柠檬酸钠－重碳酸钠浸提－邻菲罗啉比色法
41 | 总汞 | 41-1 氢化物发生原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1－2008） | 41-1 氢化物发生原子荧光法
|  | 41-2 催化热解－冷原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解/冷原子吸收分光光度法》（HJ 923－2017）
42 | 总砷 | 42-1 原子荧光法 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2－2008） | 42-1 原子荧光法
43 | 总铅 | 43-1 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015） | 43-1 电感耦合等离子体质谱法
|  | 43-2 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016）
|  | 43-3 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T17141－1997）
|  | 43-4 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019）
44 | 总镉 | 44-1 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T17141－1997） | 44-2 电感耦合等离子体质谱法
|  | 44-2 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766－2015）
45 | 总铬 | 45-1 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 45-2 电感耦合等离子体质谱法
|  | 45-2 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015）
|  | 45-3 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019）
46 | 总镍 | 46-1 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 46-2 电感耦合等离子体质谱法
|  | 46-2 电感耦合等离子体质谱法 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ766－2015）
|  | 46-3 火焰原子吸收分光光度法 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491－2019）

## 林地草地
林地草地土壤理化性状检测指标及方法
序号 | 指标 | 《土壤样品制备与检测技术规范 （试行）》提供的方法 | 标准或规范 | 推荐方法
1 | 土壤容重 | 1-1 环刀法 | 《土壤检测 第 4 部分：土壤容重的测定》（NY/T1121.4－2006） | 1-1 环刀法
2 | 机械组成 | 2-1 吸管法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.1 吸管法 | 2-2 比重计法
|  | 2-2 比重计法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），5.2 比重计法
3 | 土壤水稳性大团聚体 | 3-1 机械筛选法 | 《森林土壤大团聚体组成的测定》（LY/T 1227－1999） | 3-1 机械筛选法
4 | 矿物组成 | 4-1 X-射线衍射仪 XRD 法 | 《土壤矿物测定 X 射线衍射法》 | 4-1 X-射线衍射仪 XRD 法
5 | pH 值 | 5-1 电位法 | 《森林土壤 pH 值的测定》（LY/T 1239－1999） | 5-1 电位法
6 | 可交换酸度 | 6-1 氯化钾交换－中和滴定法 | 《森林土壤交换性酸度的测定》（LY/T 1240－1999） | 6-1 氯化钾交换－中和滴定法
7 | 水解性酸度 | 7-1 乙酸钠水解－中和滴定法 | 《森林土壤水解性总酸度的测定》（LY/T 1241－1999） | 7-1 乙酸钠水解－中和滴定法
8 | 阳离子交换量 | 8-1 氯化铵－乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） | 8-1 氯化铵－乙酸铵交换－容量法
|  | 8-2 乙酸铵交换－容量法 | 《森林土壤阳离子交换量的测定》（LY/T 1243－1999） | 8-2 乙酸铵交换－容量法
9 | 交换性盐基总量 | 9-1 乙酸铵交换－中和滴定法 | 《森林土壤交换性盐基总量的测定》（LY/T 1244－1999） | 9-1 乙酸铵交换－中和滴定法
10 | 有机质 | 10-1 重铬酸钾氧化－外加热法 | 《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》（LY/T1237－1999） | 10-1 重铬酸钾氧化－外加热法
11 | 碳酸钙 | 11-1 气量法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定 | 11-1 气量法
|  | 11-2 非水滴定法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），15.1 土壤碳酸盐的测定
12 | 全氮 | 12-1 凯氏定氮法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015） | 12-1 凯氏定氮法：土样消煮 按LY/T 1228－2015的3.1.4.3.1 不包含硝态氮和亚硝态氮的消煮
|  | 12-2 连续流动分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015）
|  | 12-3 元素分析仪法 | 《森林土壤氮的测定》（LY/T 1228－2015）
13 | 全磷 | 13-1 酸溶－钼锑抗比色法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） | 13-1 酸溶－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 13-2 碱熔－钼锑抗比色法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015）
14 | 全钾 | 14-1 酸溶－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） | 14-1 酸溶－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 14-2 碱熔－火焰光度法/原子吸收分光光度法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015）
15 | 全铁 | 15-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 781－2016） | 15-1 酸消解－电感耦合等离子体发射光谱法
|  | 15-2 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法 | 《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔－电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 974－2018)
16 | 全硫 | 16-1 燃烧碘量法 | 《森林土壤全硫的测定》（LY/T 1255－1999） | 16-1 燃烧碘量法
|  | 16-2 EDTA 间接滴定法 | 《森林土壤全硫的测定》（LY/T 1255－1999）
17 | 有效磷 | 17-1 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015） | 17-1 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液/碳酸氢钠浸提－钼锑抗比色法
|  | 17-2 盐酸－硫酸/氟化铵－盐酸溶液浸提－ 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015）
|  | 17-3 氟化铵－盐酸/碳酸氢钠浸提－连续流动分析仪法 | 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232－2015）
18 | 速效钾 | 18-1 乙酸铵浸提－火焰光度法/原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体发射光谱法 | 《森林土壤钾的测定》（LY/T 1234－2015） | 18-1 乙酸铵浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
19 | 游离铁 | 19-1 连二亚硫酸钠－柠檬酸钠－重碳酸钠浸提－邻菲罗啉比色法 | 《土壤分析技术规范》（第二版），19.1 游离铁（Fed）的测定（DCB 法） | 19-1 连二亚硫酸钠－柠檬酸钠－重碳酸钠浸提－邻菲罗啉比色法