附件2

海南省农作物种子质量检验机构考核

评审细则

- 组织和管理

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 有机构设置的证明文件。机构为独立法人的，提供法人资格证明；非独立法人的，提供法人授权证明文件。机构有相对独立的建制，独立对外开展检验工作，并承担相应的法律责任。 |
| 2 | 对外开展检验活动应明确承诺并切实履行相关法规、技术标准的规定。 |
| 3 | 有组织机构框架图。明示组织和管理结构、职责及相互关系；机构为母体组织一部分的，还应明示与相关部门在质量管理、技术运作和支持服务方面的关系。 |
| 4 | 有岗位职能分工表。明示所有管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系。 |
| 5 | 机构负责人的任命与变更应有上级主管部门的任命文件或者没有主管部门的其他组织自行任命文件。技术负责人和质量负责人的任命与变更应有本机构的任命文件。 |
| 6 | 技术负责人、质量管理人发生变换的有考核机关认可的备案批复。 |
| 7 | 明确管理体系覆盖固定场所以及扦样、小区鉴定、田间现场鉴定等场所开展的工作。 |
| 8 | 有主管部门的公正性声明（没有主管部门的其他法人组织除外），确保检验工作不受外界因素干扰，保证具有第三方公正地位。 |
| 9 | 有机构公正性声明，不受任何来自商业、经济等利益因素的影响，保证检验工作的独立性和公正性。 |
| 10 | 树立良好的职业行为，不超范围出具标注CASL标志的检验报告，不伪造检验记录、数据或者出具虚假结果和证明。 |
| 11 | 检验项目范围按照检验项目、检验内容及其适用范围进行描述，并有措施保证在考核合格证书明确的检验项目范围和有效期限内对外开展检验服务。 |
| 12 | 有措施保护检验活动中所涉及的客户秘密、国家秘密和技术秘密。 |

- 人员

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 13 | 配备与检验工作相适应的技术人员和管理人员，有人员岗位任职资格和岗位职责，确保所有人员理解职责。 |
| 14 | 技术负责人、质量负责人，应具有从事种子检验三年以上工作经历，并与岗位需求相适应的能力和水平。 |
| 15 | 授权签发检验报告的人员熟悉种子质量管理业务和结果评价、报告审核签发程序，并经现场评审确认。 |
| 16 | 指定有熟悉检验方法、程序和结果评价的人员担任监督员，并赋予其监督职责。 |
| 17 | 使用正式在编人员或者长期合同制人员。有措施确保合同制人员胜任工作且受到监督，并按照管理体系要求开展工作。 |
| 18 | 有人员教育培训计划，教育培训实施记录和实施活动有效性评价记录，特别是新方法的使用。 |
| 19 | 所有人员建立独立档案，并及时更新；档案内容包含教育、资格考核、工作经历和年度工作考评等记录。 |

（三）仪器设备

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 20 | 仪器设备数量、性能应满足开展检测工作的要求。 |
| 21 | 有仪器设备购置、验收、调试、使用、维护等管理程序，并明确专人管理维护。 |
| 22 | 制定仪器设备检定、校准和确认周期性计划；确保在用仪器设备投入使用之前和使用过程中已经周期检定、校准和确认。 |
| 23 | 用于检验并对结果有影响的仪器设备有惟一性的状态标识。 |
| 24 | 仪器设备由经过授权的人员操作，其使用和维护的有关技术资料便于有关人员取用。 |
| 25 | 仪器设备使用有记录，记录能满足检验再现性和溯源要求。 |
| 26 | 仪器设备出现缺陷时，立即停止使用并加贴停用标识；需维修仪器设备的使用须证实其功能指标已恢复。 |
| 27 | 仪器设备独立建档，及时更新；档案内容包括；仪器设备名称，制造商名称、型号和编号或者其他惟一性标识，接收、启用日期和验收记录，放置地点，制造商提供的资料或者使用说明书，历次检定、校准报告和确认记录，使用和维护记录，仪器设备的任何损坏、故障、改装或者修理记录。 |
| 28 | 室外检验有相对固定的场所、设施能满足检测工作的要求。 |
| 29 | 标准样品、标准溶液等标准物质的质量应当稳定，有安全运输、存放、使用、处置的规范程序和防止污染、损坏的措施。 |

（四）设施与环境

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 30 | 有与从事检验事务管理、检验工作、仪器设备使用、样品保管、化学药品保管、档案保管等要求相适应的固定场所，面积不得少于100平方米。 |
| 31 | 检验场所有预防超常温度、湿度、灰尘、电磁干扰或其它超常情况发生的保护措施。 |
| 32 | 有关规定对环境控制条件有要求的，应当安装适宜的设备进行监测、控制和记录。 |
| 33 | 仪器设备、电气线路和管道布局合理，符合安全要求。 |
| 34 | 互有影响或者互不相容的区域应当进行有效隔离。需要限制活动的区域应明确标示。 |
| 35 | 毒品、易制毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。 |
| 36 | 农业转基因等生物安全检测机构的检测实验室、试验基地等场所应有专人管理，其生物安全等级管理应符合国家有关规定。 |
| 37 | 有措施保证危害性废弃物管理、废弃物处理和消防安全管理符合国家有关规定。 |

（五）检验工作

| 38 | 有合同评审的程序。保存包括任何重大变化在内的评审记录。 |
| --- | --- |
| 39 | 监督抽查检验按照监督抽查相关规定编制实施方案，并保质保量按时完成。 |
| 40 | 检验样品的扦取、分取以及包装运送符合《农作物种子检验规程》的规定。扦取样品的数量不超过检验合理需要或者抽查规范规定的数量。 |
| 41 | 扦样记录内容包括被扦单位名称、扦样日期、品种名称、种子批号、标签标注的种子质量指标，扦样员姓名等信息。 |
| 42 | 有检验样品接收、入库、流转、检验、保存、处置的程序。 |
| 43 | 样品有惟一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。 |
| 44 | 承担监督抽查检验任务或者向行政机关、司法机构、仲裁机构以及有关单位和个人提供有证明作用的数据和结果的检验服务，按照《农作物种子检验规程》规定的检验方法进行检验；对于《农作物种子检验规程》未作规定的检验项目，可以使用相应国家强制性标准所规定的方法。 |
| 45 | 对于其他委托检验，检验机构可以选择使用国家标准、行业标准、国际标准规定的方法，并经委托方同意。 |
| 46 | 有适当的计算、数据转换以及处理规定，并有效实施。 |
| 47 | 利用计算机或自动设备对检测数据、信息资料进行采集、处理、记录、报告、存贮或检索软件时，有保障其安全性的措施。 |
| 48 | 分包工作由符合要求并获得考核合格证书的检验机构承担，分包需征得委托方同意，并对委托方负责。 |
| 49 | 建立并保持对检验质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和贮藏的程序，确保所购买影响检验质量的供应品、试剂和消耗材料经检查或者证实符合有关规定要求后，方可投入使用。 |

（六）检验报告

| 50 | 根据《农作物种子检验规程》规定，明确签发种子批检验报告和种子样品检验报告的条件。 |
| --- | --- |
| 51 | 检验报告包含规定的信息，使用统一的格式，用电脑打印，不存在添加、修改、替换或者涂改的迹象。 |
| 52 | 检验报告与相应的所有原始技术记录一并独立归档。 |
| 53 | 检验报告应用检验方法科学，偏离情况处置合理，检验数据和结果与原始技术记录相符合。 |
| 54 | 检验报告正确使用CASL标志，有授权签字人签字或者印章，并有检验机构公章。 |
| 55 | 检验报告的结论用语应符合有关规定或标准的要求，并在体系文件中规定。 |
| 56 | 检验报告包含分包方检验结果的应有清晰标明。 |
| 57 | 有为检验委托方保密的规定。检验报告按规定发送并进行登记，采用电话、传真或者其他电子方式传送检验结果的应确认委托方身份并进行记录。 |
| 58 | 对已签发检验报告进行实质性修改或者补充的，应符合有关规定，保证同一样品在一定时限内只存在一份有效报告。 |
| 59 | 检验报告存放应防止损坏、变质、丢失，保存期不少于6年。 |
| 60 | 农业转基因生物及制品的检验报告内容应符合转基因生物安全管理的有关规定和要求。 |

（七）管理体系运行

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 61 | 建立、实施和保持与检验活动相适应的管理体系，并形成管理体系文件。管理体系文件编排合理，切合检验机构实际，表达清晰、方便使用。 |
| 62 | 管理体系文件传达至所有相关人员，并被其理解、获取和执行。 |
| 63 | 有文件控制程序，明确规定文件批准、发布、管理、更改等控制要求，以及文件控制范围。 |
| 64 | 管理体系所有文件经批准后，加施惟一性标志，并按照规定进行发放使用。 |
| 65 | 文件适宜存放，出于知识保存目的而保留的无效或者作废文件有适宜的标记。 |
| 66 | 确保所有使用场所都能得到相应的现行有效文件，及时撤出无效或者作废的文件。 |
| 67 | 对文件进行定期审查，并按规定进行修订、废止、改版或者更新。 |
| 68 | 文件使用计算机系统保存的有更改和控制措施。 |
| 69 | 有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。参加能力验证、进行实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。 |
| 70 | 有申诉与投诉处理程序，并按程序受理、处理来自客户或其他方面的申诉或投诉。应保存所有申诉与投诉的记录，以及针对申诉或投诉所开展的调查和纠正措施的记录。 |
| 71 | 有内部审核程序和内部审核计划，每年至少开展一次内部审核活动，内部审核应涉及管理体系的全部要求。 |
| 72 | 内审员受过培训并具有经验，与被审核的工作无直接责任关系。 |
| 73 | 对审核发现的不合格项及时采取纠正措施，并跟踪纠正措施活动，验证其实施有效性。 |
| 74 | 有不符合控制程序。程序明确规定由专人负责处理，对不符合工作采取的措施，以及对不符合工作严重性的评价。 |
| 75 | 有纠正措施程序。通过审核、不符合工作控制等活动收集信息，识别不符合工作或者偏离规定的活动，并按照预定的程序实施纠正措施。 |
| 76 | 有预防措施程序。通过运作程序评价、趋势风险分析、能力验证结果分析等途径收集信息，主动识别潜在的不符合原因，并实施预防措施。 |
| 77 | 有记录管理控制程序，规定质量记录和技术记录的控制范围。记录使用电子形式存储的，有保护和备份的程序，能预防非授权的入侵或者修改。 |
| 78 | 记录应有固定格式、设计合理。记录内容真实可信、清晰明了，并予以安全保护和保密。 |
| 79 | 技术记录包含足够信息；即时记录，并有记录人员和校核人员的签字；对错误的更改要保持原字迹清晰并有更改人签章。 |
| 80 | 记录应当分类管理、及时归档、妥善保管，并明确保存期限为6年。 |
| 81 | 有管理评审程序和评审实施计划，并定期开展管理评审活动。 |
| 82 | 管理评审充分考虑管理体系运作和技术活动等内外部各种信息，内容齐全，分析全面。 |
| 83 | 管理评审充分，确定相应的改进措施计划，报告记录全面。在约定的时限内完成改进措施计划，并予以跟踪验证。 |
| 84 | 有证据证实已通过实施质量方针和质量目标，充分利用能力验证、审核结果、纠正措施、预防措施和管理评审，不断持续改进管理体系。 |